# 附件1：

# 停车场和执勤大楼监控系统维保项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T1停车场维保清单 | | | |
| 序号 | 材 料 名 称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络高清摄像机 | 台 | 16 |
| 2 | 高清网络室外球机 | 台 | 2 |
| 3 | 接入交换机 | 台 | 4 |
| 4 | 千兆单模模块 | 个 | 8 |
| 5 | 交流电源防雷器（220VAC） | 台 | 3 |
| 6 | 信号防雷器 | 台 | 18 |
| 7 | 电视墙服务器 | 台 | 1 |
| 8 | 42寸监视器 | 台 | 4 |
| 9 | 存储服务器 | 台 | 1 |
| 10 | IPSAN磁盘阵列主机 | 台 | 1 |
| 11 | 存储扩展柜 | 台 | 1 |
| 12 | 存储硬盘 | 块 | 32 |
| 13 | 24口接入交换机 | 台 | 2 |
| 14 | 千兆单模模块 | 个 | 4 |
| 15 | PC电脑 | 台 | 2 |
| 16 | 网络高清摄像机 | 台 | 18 |
| 17 | 高清网络摄像机球机 | 台 | 2 |
| 18 | 24口交换机 | 台 | 2 |
| 19 | 防雷器 | 台 | 20 |
| 20 | 网络高清摄像机 | 台 | 12 |
| 21 | 防雷器 | 台 | 12 |
| 22 | 光端机 | 对 | 8 |
| 23 | 扩展柜 | 台 | 1 |
| 24 | 存储硬盘 | 块 | 24 |
| 25 | 存储服务器 | 台 | 1 |
| 26 | 24口接入交换机 | 台 | 2 |
| 27 | 网络高清摄像机 | 台 | 37 |
| 28 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 29 | IPSAN磁盘阵列 | 台 | 1 |
| 30 | 网络高清摄像机 | 台 | 40 |
| 31 | 24口接入交换机 | 台 | 3 |
| 32 | 千兆单模模块 | 个 | 6 |
| 33 | 集中存储服务器 | 台 | 1 |
| 34 | IPSAN磁盘阵列（含硬盘） | 套 | 1 |
| 35 | 信号防雷器 | 个 | 40 |
| 36 | 管线 | 项 | 1 |
| T2停车场维保清单 | | | |
| 序号 | 材 料 名 称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络高清摄像机 | 台 | 170 |
| 2 | 高清网络室外球机 | 台 | 19 |
| 3 | 室内高清网络半球摄像机 | 台 | 15 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 25 |
| 5 | 核心交换机主机 | 台 | 1 |
| 6 | 交流电源防雷器（220VAC） | 台 | 25 |
| 7 | 信号防雷器 | 台 | 190 |
| 8 | 管理软件 | 套 | 1 |
| 9 | 存储服务器 | 台 | 2 |
| 10 | IPSAN存储磁盘阵列主机 | 台 | 2 |
| 11 | 管理服务器 | 台 | 1 |
| 12 | 监控工作站 | 台 | 5 |
| 13 | 电视墙服务器 | 台 | 5 |
| 14 | 42寸液晶监视器 | 台 | 4 |
| 15 | 22寸液晶监视器 | 台 | 24 |
| 16 | DVI转接线 | 条 | 28 |
| 17 | 信号防雷器 | 个 | 35 |
| 18 | 高清网络摄像机 | 台 | 35 |
| 19 | 室内高清网络半球摄像机 | 台 | 9 |
| 20 | 42寸液晶监视器 | 台 | 8 |
| 21 | 电视墙服务器 | 台 | 1 |
| 22 | 管理软件 | 套 | 1 |
| 23 | DVI转接线 | 条 | 8 |
| 24 | 室外网络枪型摄像机 | 台 | 30 |
| 25 | 室外网络球形摄像机 | 台 | 2 |
| 26 | 24口POE供电交换机 | 台 | 3 |
| 27 | 千兆单模光模块 | 个 | 6 |
| 28 | 集中存储服务器 | 台 | 5 |
| 29 | IPSAN存储磁盘阵列主机 | 台 | 1 |
| 30 | 磁盘扩展柜 | 台 | 5 |
| 31 | 硬盘 | 块 | 120 |
| 32 | 信号防雷器（二合一） | 个 | 32 |
| 33 | 管线 | 项 | 1 |
| 执勤大楼维保清单 | | | |
| 序号 | 材 料 名 称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清网络摄像机 | 台 | 15 |
| 2 | 集中存储服务器 | 台 | 1 |
| 3 | NVR存储磁盘阵列 | 台 | 2 |
| 4 | 存储硬盘 | 块 | 8 |
| 5 | 接入交换机 | 台 | 2 |
| 6 | PDU带防雷器电源（220VAC） | 台 | 3 |
| 7 | 监视器 | 台 | 2 |
| 8 | POE接入层交换机 | 台 | 4 |
| 9 | 核心交换机（12光口） | 台 | 1 |
| 10 | 管理主机 | 台 | 2 |
| 11 | 半球摄像机 | 台 | 41 |
| 12 | 电梯用半球摄像机 | 台 | 2 |
| 13 | 媒介转换器 Eco-power100 | 套 | 2 |
| 14 | NVR录像机（含软件） | 台 | 3 |
| 15 | 硬盘 2TB | 块 | 12 |
| 16 | 管理平台软件 CSM | 套 | 1 |
| 17 | PC电脑 | 台 | 1 |
| 18 | 管线 | 项 | 1 |