附件1：

旅服公司值勤大楼关于消防维保项目消防设备信息内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 旅服公司值勤大楼消防设备信息内容 | | | | | | | | **序号** | **系统项** | **设备名称** | **安装地点** | **生产厂家** | **规格型号** | **备注** | |  | 火灾自动报警控制系统 | 火灾报警联动控制器 | 旅服公司值勤大楼 | 海湾技术安全有限公司 | JB-QT-GST5000 | 感烟探测器384个  感温探测器23个  手动报警按钮49个  声光报警器27个  消火栓按钮49个  火灾光报警器26个  信号蝶阀输入模块12个  水流指示器输入模块10个  压力开关输入模块1个  防火卷帘门输入输出模块18个  排烟风阀输入输出模块20个  照明配电输入输出模块7个  紧急照明输入输出模块5个  动力配电输入输出模块3个  电梯输入输出模块2个  广播输入输出模块10个  门禁输入输出模块1个  消防电话模块5个 | | 图形显示器装置 | 旅服公司值勤大楼 | 海湾技术安全有限公司 | GST-GM9000 | CRT图形显示器1台 | | 消防电话 | 旅服公司值勤大楼 | 海湾技术安全有限公司 | GST-TS-Z01A | 分机电话5个 | | 消防广播 | 旅服公司值勤大楼 | 海湾技术安全有限公司 | 广播分配盘GST-GBFB-200/MP3  广播功率放大器GST-GF150W | 扬声器30个 | |  | 自动喷淋灭火系统 | 喷淋泵控制柜 | 旅服公司值勤大楼 | 广州市白云泵业集团有限公司 | BKZ-X2-45-Y-YJ | 控制柜1台 | | 喷淋泵 | 旅服公司值勤大楼 | 广州市白云泵业集团有限公司 | XBD8.3/30-U | 喷淋泵2台 | | 喷淋泵电机 | 旅服公司值勤大楼 | 六安市微特电机有限公司 | YE2-225M-2 | 喷淋泵电机2台 | | 喷淋稳压泵控制柜 | 旅服公司值勤大楼 | 广州市白云泵业集团有限公司 | BZK-P/2-3-Z-SDY-I | 喷淋稳压泵控制柜1台 | | 喷淋稳压泵 | 旅服公司值勤大楼 | 广州市白云泵业集团有限公司 | BGF4-14 | 喷淋稳压泵2台 | | 喷淋稳压泵电机 | 旅服公司值勤大楼 | 六安市微特电机有限公司 | YE3-100L-2 | 喷淋稳压泵电机2台 | | 喷淋泵巡检柜 | 旅服公司值勤大楼 | 广州市白云泵业集团有限公司 | BZK-XJ4-22 | 喷淋泵巡检柜1台 | | 湿式报警阀 | 旅服公司值勤大楼 | 南安市固正消防设备有限公司 | ZSFZ150 | 湿式报警阀1台 | | 隔膜稳压罐 | 旅服公司值勤大楼 | 上海市南汇压力容器厂有限公司 | Φ1000 | 隔膜稳压罐1台 | | 其他设备 | 旅服公司值勤大楼 |  |  | 喷淋头240个  信号蝶阀12个  水流指示10个  止回阀3台  泄压阀1台  水泵接合器2台 | |  | 消火栓系统 | 消火栓泵控制柜 | 旅服公司值勤大楼 | 广州市白云泵业集团有限公司 | BKZ-X2-30-Y-YJ | 消火栓控制柜1台 | | 消火栓泵 | 旅服公司值勤大楼 | 广州市白云泵业集团有限公司 | XBD8/20-U | 消火栓泵2台 | | 消火栓泵电机 | 旅服公司值勤大楼 | 六安市微特电机有限公司 | YE2-200L1-2 | 消火栓泵电机2台 | | 消火栓稳压泵控制柜 | 旅服公司值勤大楼 | 广州市白云泵业集团有限公司 | BZK-P/2-3-Z-SDY-I | 消火栓稳压泵控制柜1台 | | 消火栓稳压泵 | 旅服公司值勤大楼 | 广州市白云泵业集团有限公司 | BGF4-14 | 消火栓稳压泵2台 | | 消火栓稳压泵电机 | 旅服公司值勤大楼 | 六安市微特电机有限公司 | YE3-100L-2 | 消火栓稳压泵电机2台 | | 消火栓泵巡检柜 | 旅服公司值勤大楼 | 广州市白云泵业集团有限公司 | BZK-XJ4-22 | 消火栓泵巡检柜1台 | | 隔膜稳压罐 | 旅服公司值勤大楼 | 上海市南汇压力容器厂有限公司 | Φ1000 | 隔膜稳压罐1台 | | 其他设备 | 旅服公司值勤大楼 |  |  | 室内消火栓49台  室外消火栓2台  泄压阀1台  止回阀3台  水泵接合器2台 | |  | 正压送风排烟系统 | 风机控制 | 旅服公司值勤大楼 | 成都市西南电器有限责任公司 | XW-380V-50A | 风机控制柜1台 | | 消防高温排烟风机 | 旅服公司值勤大楼 | 四川中其环境工程有限公司 | HTF-8.5 | 消防高温排烟风机2台 | | 混流风机 | 旅服公司值勤大楼 | 四川中其环境工程有限公司 | SWF-8 | 混流风机2台 | | 其他设备 | 旅服公司值勤大楼 |  |  | 排烟风阀20台 | |  | 应急照明及疏散指示系统 | 应急照明控制柜 | 旅服公司值勤大楼 | 成都港城电子有限公司 | GC-D-3KVA  GC-D-6KVA | GC-D-3KVA柜4台  GC-D-6KVA柜1台 | | 其他设备 | 旅服公司值勤大楼 |  |  | 安全疏散指示灯约150个  猫耳朵应急灯60个  吸顶式应急灯3个 | |  | 防火分隔 | 防火卷帘门控制器 | 旅服公司值勤大楼 | 合肥消安电子有限公司 | FJK-SD-XA2180 | 防火卷帘门控制器9台 | | 防火卷帘门 | 旅服公司值勤大楼 | 四川鼎峰消防设备有限公司 | TFJ(GS)300300-TF3-Cz-D-50 | 防火卷帘门9扇 | | 防火门 | 旅服公司值勤大楼 | 成都娇子事业有限公司 |  | 防火卷帘门63扇 | |  | 其他设备 | 消防水池 | 旅服公司值勤大楼 |  |  |  | |  |  | 消防水箱 | 旅服公司值勤大楼 |  |  | 消防水箱容量20m³ | |