附件1：项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 枪机 | 室内枪机 | 12 |
| 2 | 交换机 | POE,24口，千兆 | 1 |
| 3 | 光模块 | 单模、千兆 | 2 |
| 4 | JDG管 | φ20 | 400 |
| 5 | 网线 | 六类 | 900 |
| 6 | 室外光缆 | 8芯 | 1000 |
| 7 | PVC管 | φ20 | 300 |
| 8 | 尾纤 |  | 16 |
| 9 | 光纤熔接 |  | 16 |
| 10 | 光纤终端盒 | 4口 | 2 |
| 11 | 设备箱 | 600\*600\*1000 | 1 |
| 12 | 摄像机授权 |  | 12 |
| 13 | 存储服务器 |  | 1 |
| 14 | 存储扩展柜 |  | 1 |
| 15 | 硬盘 | 8T | 10 |