附件1：

- 天府机场停车场服务部关于2号停车楼B2层钢制坡道采购项目内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础12#工字钢支撑架 | 1.部位：12#工字钢支撑@300*300mm高度根据实际情况定； 2.钢材种类、规格:Q235B 3.其余未尽事宜应满足设计及施工验收规范要求 | t | 1.24 |
| 2 | 坡道6mm花纹钢板面板 | 1.部位：6mm厚花纹钢板@315*315mm高度根据实际情况定； 2.钢材种类、规格:Q235B 3.其余未尽事宜应满足设计及施工验收规范要求 | t | 1.75 |
| 3 | 橡胶缓冲垫 | 防震隔音垫减震缓冲垫方块50*50*10mm厚 | ㎡ | 4.5 |
| 4 | 辅料，切割片、焊丝、铆钉等 | 综合考虑 | ㎡ | 41.6 |
| 5 | 防锈漆涂刷 | 综合考虑 | t | 2.99 |
| 6 | 金属面漆 | 综合考虑 | t | 2.99 |
| 7 | 施工现场保洁及完工保洁 | 综合考虑 | ㎡ | 41.6 |
| 8 | 材料二次搬运费 | 综合考虑 | 项 | 1 |