附件1：

天府机场停车场服务部关于出租车蓄车场管道检修工程项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
|
| 1 | 管道检测 | m | 140.00 |
| 2 | 管道清理 | m | 140.00 |
| 3 | 管道维修 | m | 140.00 |
| 4 | 污水井清理及维修 | 个 | 10.00 |